1.Отсканируйте штрих-код USB COM для переключения сканера в режим виртуального последовательного порта.

2.Убедитесь, что хост-устройство обнаружило сканер в соответствии с выбранным режимом.

3. Откройте ScanSet –> выберите File –> Preferences – выберите порт, отображаемый диспетчером устройств, и нажмите OK.

4.Нажмите кнопку control -> Auto Baud Detect, если последовательный порт выбран правильно, он будет подключен автоматически.

5. После автоматического подключения статус устройства появится в нижней части окна (обведено красным на скришоте).

6.Нажмите control –> flash program in run в меню и выберите файл прошивки xxxxxxxxxxxx.hex, которую необходимо загрузить на сканер.

7.Следующее окно отображает процесс загрузки прошивки в сканер.

8. Даже если полоса прогресса заполнилась полностью, сканер нельзя отсоединять до того, как он издаст звуковой сигнал.

Дождитесь звукового сигнала по завершению процесса обновления, после чего сканер можно использовать или настраивать в соответствии с нужными вам параметрами.